## обоорудование 2019
Реестр оборудования ООО"ЮГ-ЭНЕРГОСЕТЬ" на 2019г с указанием присоединенной и максимально-разрешенной мощности .
№ п/п | Расположение объекта | Наименование оборудования | Кол-во оборуд. | Присоединенная мощность Т1, кВА | Присоединенная мощность Т2, кВА | Суммарная присоединенная мощность, кВА | Максимальная мощность согласно АРБП, кВт | Максимальная мощность после переоформления АРБП, кВт
1 | г.Анапа, Пионерский проспект, 83Б | ТП-51п | 1 | 630 | 630 | 1260 | 891.9 | 891.9
г. Новороссийск
2 | г. Новороссийск ТСН "Прибой" | КТП 10/0,4кВ ТП-222/250 | 1 | 250 |  | 250 | 41.4 | 41.4
3 | г. Новороссийск СНТ "Рубеж" | КТПН 10/0,4кВ ВВт №602 | 1 | 400 |  | 400 | 284 | 284
4 | с. Южная озерейка СНТ "Марушкин хутор" | КТП 10/0,4кВ АД-4-976 | 1 | 100 |  | 100 | 0 | 50
5 | с. Мысхако СНТ "Надежда" | КТП 10/0,4кВ ТП 822 КТПн ВВт-250 | 1 | 250 |  | 250 | 100 | 100
6 | с. Мысхако СНТ "Наука" | КТП 10/0,4кВ ТП-221п | 1 | 400 |  | 400 | 192 | 192
7 | c. Фетовка, НСТ "Юг" | ТП-331П | 1 | 160 |  | 160 | 80 | 80
8 | с. Глебовское СНТ "Залесье" | КТП 10/0,4кВ АД3-975/250кВа | 1 | 250 |  | 250 | 0 | 150
г. Геленджик
9 | г. Геленджик | ТП-1-209 | 2 | 630 | 630 | 1260 | 0 | 1833.4
10 |  | ТП-1-214 | 2 | 400 | 400 | 800
11 |  | ТП-1-228 | 1 | 400 |  | 400 | 0 | 356
12 |  | ТП-1-232 | 1 | 400 |  | 400 | 0 | 356
ст. Ленинградская
13 | ст. Ленинградская, ул. Южная, 5 | КТП 10/0,4кВ ЛГ5-35/160кВа | 1 | 160 |  | 160 | 0 | 0
г. Армавир
14 | г.Армавир | ТП-914-П/250кВА ВНИИМК | 1 | 250 |  | 250 | 221 | 221
15 |  | КТП 10/0,4 №0147 | 2 | 250 | 250 | 500 | 0 | 255
16 |  | КТП 10/0,4 №0134 | 1 | 100 |  | 100 | 0 | 50
17 |  | КТП 10/0,4 №085 лит "З" | 1 | 250 |  | 250 | 0 | 194
18 |  | КТП 10/0,4кВ №0196 | 1 | 160 |  | 160 | 0 | 148.25
19 |  | КТПН №286(0174) | 1 | 250 |  | 250 | 0 | 250
20 |  | ТП 0192 | 3 | 2500 | 1000 | 3500 | 0 | 0
21 |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 0
22 |  | ЗТП Сев Промзона | 1 | 260 |  | 260 | 130 | 130
ст. Павловская
23 | ООО "Автотранспорт" ст. Павловская | ЗТП-П-9-127 | 1 | 400 |  | 400 | 360 | 360
24 |  | ЗТП-П-7-142 | 1 | 400 |  | 400 | 370 | 370
25 |  | КТПП-9-287 | 1 | 250 |  | 250 | 250 | 250
Усть-Лабинск
26 | г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 93 | ПС 10/0,4кВ ТП-189П 2х630кВА | 2 | 630 | 630 | 1260 | 460 | 460
|  | МВ-10кВ | 2
Майкоп
27 | ДНТ "Авангард" | ЧМ-101-727/250 ЧМ-101-726/63 | 2 | 250 | 63 | 313 | 280 | 280
28 | НДТ "Приречный" | ЧМ-101-733/160 | 1 | 160 |  | 160 | 200 | 200
29 | СНТ "Красноречье" | ЧМ-101-812/100 | 1 | 100 |  | 100 | 160 | 160
30 | ДНТ "Проектировщик" | ЧМ-101-735/160 | 1 | 250 |  | 250 | 160 | 160
31 | ДНТ "Коммунальник" | ЧМ-101-732/100 | 1 | 250 |  | 250 | 90 | 90
32 | ДНТ "Новая весна" | ТП-303/250 | 1 | 250 |  | 250 | 149 | 149
33 | СТСН "Нефтяник" | К-1-136/63 | 1 | 63 |  | 63 | 50 | 50
34 | ДП "Родник" | ТП-312/100 | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100
35 | ДНТ "Верхняя весна" | ВЛЭП от ТП 414/250 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 50
36 | ДНТ "Садовод 3" | ЧМ-101-711/25 | 1 | 25 |  | 25 | 25 | 25
37 | ДНТ "Озерное" | ЧМ-101-738/63 ЧМ-101-737/63 | 2 | 63 | 63 | 126 | 120 | 120
38 | СНТ "Содружество" ("Юг" и "Кооператор") | ВЛЭП от ДНТ Лесная Новь СД-7-593/250 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | ДНТ "Лесная новь" | СД-7-593/250 | 1 | 250 |  | 250 | 50 | 50
40 | СТ "Пищевик" | СД-7-600/160 | 1 | 160 |  | 160 | 250 | 250
41 | СТ "Авиатор" | ВЛЭП от СТ Пищевик СД-7-600/160 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | ДНТ "Мичуринец" | ЧМ 101-500/100 | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100
43 | ОСНТ "Звездочка" | ТП-365/100 | 1 | 100 |  | 100 | 100 | 100
44 | ДНТ "Селекционер" | ЧМ-101-736/160 | 1 | 160 |  | 160 | 160 | 160
45 | СТ "Зубр" ч/р физ лицо Боль Ж.В. | К1-175 | 1 | 30 |  | 30 | 30 | 30
46 | ДНТ "Весна" | ТП-304/400 | 1 | 400 |  | 400 | 170 | 170
47 | ДНТ "Импульс" | ЧМ-101-744/160 | 1 | 160 |  | 160 | 100 | 100
48 | ДНТ Лесная Поляна | ЧМ-101-739/60 | 1 | 60 |  | 60 | 120 | 120
|  |  | 54 |  | 4666 | 17727 | 5844.3 | 9486.95

## обоорудование 2020
Реестр оборудования на 2020 год.
№ п/п | Расположение объекта | Наименование оборудования | Кол-во оборуд. | Присоединенная мощность Т1, кВА | Присоединенная мощность Т2, кВА | Максимальная мощность согласно АРБП, кВт | Протяженность ВЛ-6/10 кВ, км | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | Протяженность КЛ-6/10 кВ, км | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | МВ-10, ВВ-10 | ВН-10 | 1-ТП | 2-ТП | Напряжение, кВ
|  |  |  | 19007 |  | 5864.3 | 11.648 | 217.261 | 2.248 | 6.132 | 2 | 25 | 43 | 7
г.Анапа
1 | г.Анапа, Пионерский проспект, 83Б | ТП-51п | 1 | 630 |  | 891.9 | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 10
|  |  | 1 | 630 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 6
г. Новороссийск
2 | г. Новороссийск ТСН "Прибой" | КТП 10/0,4кВ ТП-222/250 | 1 | 250 |  | 41.4 |  | 8.4 | 0.03 |  |  |  | 1 | 0 | 10
3 | г. Новороссийск СНТ "Рубеж" | КТПН 10/0,4кВ ВВт №602 | 1 | 400 |  | 284 | 0.04 | 4.954 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
4 | с. Южная озерейка СНТ "Марушкин хутор" | КТП 10/0,4кВ АД-4-976 | 1 | 100 |  | 0 | 0.04 | 2.9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
5 | с. Мысхако СНТ "Надежда" | КТП 10/0,4кВ ТП 822 КТПн ВВт-250 | 1 | 250 |  | 100 | 0.065 | 1.755 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
6 | с. Мысхако СНТ "Наука" | КТП 10/0,4кВ ТП-221п | 1 | 400 |  | 192 |  | 5.03 | 0.015 |  |  |  | 1 | 0 | 10
7 | c. Фетовка, НСТ "Юг" | ТП-331П | 1 | 160 |  | 80 | 0.03 | 3.51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
8 | с. Глебовское СНТ "Залесье" | КТП 10/0,4кВ АД3-975/250кВа | 1 | 250 |  | 0 | 0.6 | 2.667 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
г. Геленджик
9 | г. Геленджик | ТП-1-209 | 2 | 630 | 630 | 0 |  |  | 0.11 |  |  | 2 | 0 | 1 | 6
10 |  | ТП-1-214 | 2 | 400 | 400 |  |  |  | 0.82 |  |  | 2 | 0 | 1 | 6
11 |  | ТП-1-228 | 1 | 400 |  | 0 | 0.38 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6
12 |  | ТП-1-232 | 1 | 400 |  | 0 |  | 0.28 | 0.026 |  |  | 1 | 1 | 0 | 6
ст. Ленинградская
13 | ст. Ленинградская, ул. Южная, 5 | КТП 10/0,4кВ ЛГ5-35/160кВа | 1 | 160 |  | 0 | 0.01 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0
г. Армавир
14 | г.Армавир | ТП-914-П 10/0,4 ВНИИМК | 1 | 250 |  | 221 |  |  |  | 5.638 |  |  | 1 | 0 | 10
15 |  | КТП 10/0,4 №0147 | 2 | 250 | 250 | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 10
16 |  | КТП 10/0,4 №0134 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
17 |  | КТП 10/0,4 №085 лит "З" | 1 | 250 |  | 0 |  | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
18 |  | КТП 10/0,4кВ №0196 | 1 | 160 |  | 0 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
19 |  | КТПН №286 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0.148 | 0.185 | 0.394 |  |  | 1 | 0 | 10
20 |  | ТП 0192 | 3 | 2500 | 1000 | 0 |  | 3.5 | 1.012 |  |  | 3 | 0 | 1 | 10
21 |  |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 0 | 1
22 |  | ЗТП Промзона | 1 | 260 |  | 130 |  | 4.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
23 | г.Армавир ДНТ "Мечта" | КТП №0225 ТВ-09 6/0,4кВ/250кВА | 1 | 250 |  | 0 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
24 | г.Армавир СНТ "Нефтяник" | КТП №0214 ТВ-14 6/0,4кВ/400кВА | 1 | 400 |  | 0 | 1.8 | 3.2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 6
25 | г.Армавир СНТ "Заря" | ВЛЭП от ТП -0161/400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
26 | г.Армавир ДНТ "Радуга" | КТП №0217 СТ-11 10/0,4кВ/630кВА | 1 | 630 |  | 0 | 0.063 | 3.2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 10
27 | г.Армавир ДНТ "Восход" | ВЛЭП от ТП -242 Р-Г5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
ст. Павловская
28 | ООО "Автотранспорт" ст. Павловская | ЗТП-П-9-127 | 1 | 400 |  | 360 | 0.03 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 10
29 |  | ЗТП-П-7-142 | 1 | 400 |  | 370 |  | 0.035 | 0.05 | 0.05 |  | 2 | 1 | 0 | 10
30 |  | КТПП-9-287 | 1 | 250 |  | 250 | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 10
Усть-Лабинск
31 | г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 93 | ПС 10/0,4кВ ТП-189П 2х630кВА | 2 | 630 | 630 | 460 | [5 empty] | 2 | 0 | 1
|  | МВ-10кВ | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 0
Майкоп
32 | ДНТ "Авангард" | ЧМ-101-727/250 ЧМ-101-726/63 | 2 | 250 | 63 | 280 |  | 6.245 |  |  |  |  | 2 | 0 | 10
33 | НДТ "Приречный" | ЧМ-101-733/160 | 1 | 160 |  | 200 |  | 6.474 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
34 | СНТ "Красноречье" | ЧМ-101-812/100 | 1 | 100 |  | 160 |  | 8.772 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
35 | ДНТ "Проектировщик" | ЧМ-101-735/160 | 1 | 250 |  | 160 | 0.35 | 9.799 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
36 | ДНТ "Коммунальник" | ЧМ-101-732/100 | 1 | 250 |  | 90 | 0.02 | 9.306 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
37 | ДНТ "Новая весна" | ТП-303/250 | 1 | 250 |  | 149 | 0.5 | 8.327 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
38 | СТСН "Нефтяник" | К1-136/63 |  | 63 |  | 50 |  | 1.62 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
39 | ДП "Родник" | ТП-312/100 | 1 | 100 |  | 100 | 0.3 | 3.83 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
40 | ДНТ "Верхняя весна" | ВЛЭП от ТП 414/250 | 0 | 0 |  | 50 |  | 2.895 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
41 | ДНТ "Садовод 3" | ЧМ-101-711/25 | 1 | 25 |  | 25 | 0.6 | 2.205 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
42 | ДНТ "Озерное" | ЧМ-101-738/63 ЧМ-101-737/63 | 2 | 63 | 63 | 120 | 1.6 | 9.252 |  |  |  |  | 2 | 0 | 10
43 | СНТ "Содружество" ("Юг" и "Кооператор") | ВЛЭП от ДНТ Лесная Новь СД-7-593/250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.873 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
44 | ДНТ "Лесная новь" | СД-7-593/250 | 1 | 250 |  | 50 | 1.05 | 7.367 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
45 | СТ "Пищевик" | СД-7-600/160 | 1 | 160 |  | 250 | 0.24 | 4.276 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
46 | СТ "Авиатор" | ВЛЭП от СТ Пищевик СД-7-600/160 | 0 | 0 |  | 20 |  | 4.498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
47 | ДНТ "Мичуринец" | ЧМ 101-500/100 | 1 | 100 |  | 100 |  | 3.539 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
48 | ОСНТ "Звездочка" | ТП-365/100 | 1 | 100 |  | 100 | 0.5 | 9.064 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
49 | ДНТ "Селекционер" | ЧМ-101-736/160 | 1 | 160 |  | 160 |  | 8.311 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
50 | СТ "Зубр" ч/р физ лицо Боль Ж.В. | К1-175 | 1 | 30 |  | 30 |  | 1.535 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
51 | ДНТ "Весна" | ТП-304/400 | 1 | 400 |  | 170 | 0.2 | 16.024 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
52 | ДНТ "Импульс" | ЧМ-101-744/160 | 1 | 160 |  | 100 | 0.7 | 9.62 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
53 | ДНТ Лесная Поляна | ЧМ-101-739/60 | 1 | 60 |  | 120 | 2.5 | 5.35 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
Лычко И.С.

## обоорудование 2021
Реестр оборудования на 2021 год.
№ п/п | Расположение объекта | Наименование оборудования | Кол-во оборуд. | Присоединенная мощность Т1, кВА | Присоединенная мощность Т2, кВА | Максимальная мощность согласно АРБП, кВт | Протяженность ВЛ-6/10 кВ, км | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | Протяженность КЛ-6/10 кВ, км | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | МВ-10, ВВ-10 | ВН-10 | 1-ТП | 2-ТП | Напряжение, кВ
|  |  |  | 22520 |  | 5934.3 | 16.991 | 228.576 | 2.275 | 6.132 | 2 | 25 | 49 | 10
г.Анапа
1 | г.Анапа, Пионерский проспект, 83Б | ТП-51п | 1 | 630 |  | 891.9 | [5 empty] | 3 | 0 | 1 | 10
|  |  | 1 | 630 | [7 empty] | 3 | 0 | 0 | 6
г. Новороссийск
2 | г. Новороссийск ТСН "Прибой" | КТП 10/0,4кВ ТП-222/250 | 1 | 250 |  | 41.4 |  | 8.4 | 0.03 |  |  |  | 1 | 0 | 10
3 | г. Новороссийск СНТ "Рубеж" | КТПН 10/0,4кВ ВВт №602 | 1 | 400 |  | 284 | 0.04 | 4.954 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
4 | с. Южная озерейка СНТ "Марушкин хутор" | КТП 10/0,4кВ АД-4-976 | 1 | 100 |  | 0 | 0.04 | 2.9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
5 | с. Мысхако СНТ "Надежда" | КТП 10/0,4кВ ТП 822 КТПн ВВт-250 | 1 | 250 |  | 100 | 0.065 | 1.755 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
6 | с. Мысхако СНТ "Наука" | КТП 10/0,4кВ ТП-221п | 1 | 400 |  | 192 |  | 5.03 | 0.015 |  |  |  | 1 | 0 | 10
7 | c. Фетовка, НСТ "Юг" | ТП-331П | 1 | 160 |  | 80 | 0.03 | 3.51 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
8 | с. Глебовское СНТ "Залесье" | КТП 10/0,4кВ АД3-975/250кВа | 1 | 250 |  | 0 | 0.6 | 2.667 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
9 | с. Васильевка СНТ "Василек" | КТП 10/0,4кВ АД-3-1084/63кВа | 1 | 63 |  | 90 | 0.803 | [5 empty] | 1 | 0 | 10
|  | КТП 10/0,4кВ АД-3-1085/160кВА | 1 | 160 |  | 0 | 0.7 | [5 empty] | 1 | 0
г. Геленджик
10 | г. Геленджик | ТП-1-209 | 2 | 630 | 630 | 0 |  |  | 0.11 |  |  | 2 | 0 | 1 | 6
11 |  | ТП-1-214 | 2 | 400 | 400 |  |  |  | 0.82 |  |  | 2 | 0 | 1 | 6
12 |  | ТП-1-228 | 1 | 400 |  | 0 | 0.38 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 6
13 |  | ТП-1-232 | 1 | 400 |  | 0 |  | 0.28 | 0.026 |  |  | 1 | 1 | 0 | 6
ст. Ленинградская
14 | ст. Ленинградская, ул. Южная, 5 | КТП 10/0,4кВ ЛГ5-35/160кВа | 1 | 160 |  | 0 | 0.01 | 0.4 |  |  |  |  | 1 | 0
г. Армавир
15 | г.Армавир | ТП-914-П 10/0,4 ВНИИМК | 1 | 250 |  | 221 |  |  |  | 5.638 |  |  | 1 | 0 | 10
16 |  | КТП 10/0,4 №0147 | 2 | 250 | 250 | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 10
17 |  | КТП 10/0,4 №0134 | 1 | 100 |  | 0 |  | 0.2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
18 |  | КТП 10/0,4 №085 лит "З" | 1 | 250 |  | 0 |  | 5.2 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
19 |  | КТП 10/0,4кВ №0196 | 1 | 160 |  | 0 |  | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
20 |  | КТПН №286 | 1 | 250 |  | 0 |  | 0.148 | 0.185 | 0.394 |  |  | 1 | 0 | 10
21 |  | ТП 0192 | 3 | 2500 | 1000 | 0 |  | 3.5 | 1.012 |  |  | 3 | 0 | 1 | 10
22 |  |  |  |  | 1000 | [7 empty] | 0 | 1
23 |  | ЗТП Промзона | 1 | 260 |  | 130 |  | 4.6 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
24 | г.Армавир ДНТ "Мечта" | КТП №0225 ТВ-09 6/0,4кВ/250кВА | 1 | 250 |  | 0 |  | 1.8 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
25 | г.Армавир СНТ "Нефтяник" | КТП №0214 ТВ-14 6/0,4кВ/400кВА | 1 | 400 |  | 0 | 1.8 | 3.2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 6
26 | г.Армавир СНТ "Заря" | ВЛЭП от ТП -0161/400 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
27 | г.Армавир ДНТ "Радуга" | КТП №0217 СТ-11 10/0,4кВ/630кВА | 1 | 630 |  | 0 | 0.063 | 3.2 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 10
28 | г.Армавир ДНТ "Восход" | ВЛЭП от ТП -242 Р-Г5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 13.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
29 | г.Армавир ДНТ "Дружба 5" | КТП №065 6/0,4кВ/160кВА | 1 | 160 |  | 0 | 0.8 | 2.75 | 0.027 |  |  |  | 1 | 0 | 6
ст. Павловская
30 | ООО "Автотранспорт" ст. Павловская | ЗТП-П-9-127 | 1 | 400 |  | 360 | 0.03 |  |  |  |  | 2 | 1 | 0 | 10
31 |  | ЗТП-П-7-142 | 1 | 400 |  | 370 |  | 0.035 | 0.05 | 0.05 |  | 2 | 1 | 0 | 10
32 |  | КТПП-9-287 | 1 | 250 |  | 250 | 0.03 |  |  | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 10
Усть-Лабинск
33 | г.Усть-Лабинск, ул.Ленина, 93 | ПС 10/0,4кВ ТП-189П 2х630кВА | 2 | 630 | 630 | 460 | [5 empty] | 2 | 0 | 1
|  | МВ-10кВ | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 0
Майкоп
34 | ДНТ "Авангард" | ЧМ-101-727/250 ЧМ-101-726/63 | 2 | 250 | 63 | 280 |  | 6.245 |  |  |  |  | 2 | 0 | 10
35 | НДТ "Приречный" | ЧМ-101-733/160 | 1 | 160 |  | 200 |  | 6.474 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
36 | СНТ "Красноречье" | ЧМ-101-812/100 | 1 | 100 |  | 160 |  | 8.772 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
37 | ДНТ "Проектировщик" | ЧМ-101-735/160 | 1 | 250 |  | 160 | 0.35 | 9.799 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
38 | ДНТ "Коммунальник" | ЧМ-101-732/100 | 1 | 250 |  | 90 | 0.02 | 9.306 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
39 | ДНТ "Новая весна" | ТП-303/250 | 1 | 250 |  | 149 | 0.5 | 8.327 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
40 | СТСН "Нефтяник" | К1-136/63 |  | 63 |  | 50 |  | 1.62 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
41 | ДП "Родник" | ТП-312/100 | 1 | 100 |  | 100 | 0.3 | 3.83 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
42 | ДНТ "Верхняя весна" | ВЛЭП от ТП 414/250 | 0 | 0 |  | 50 |  | 2.895 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
43 | ДНТ "Садовод 3" | ЧМ-101-711/25 | 1 | 25 |  | 25 | 0.6 | 2.205 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
44 | ДНТ "Озерное" | ЧМ-101-738/63 ЧМ-101-737/63 | 2 | 63 | 63 | 120 | 1.6 | 9.252 |  |  |  |  | 2 | 0 | 10
45 | СНТ "Содружество" ("Юг" и "Кооператор") | ВЛЭП от ДНТ Лесная Новь СД-7-593/250 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.873 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
46 | ДНТ "Лесная новь" | СД-7-593/250 | 1 | 250 |  | 50 | 1.05 | 7.367 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
47 | СТ "Пищевик" | СД-7-600/160 | 1 | 160 |  | 250 | 0.24 | 4.276 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
48 | СТ "Авиатор" | ВЛЭП от СТ Пищевик СД-7-600/160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.4
49 | ДНТ "Мичуринец" | ЧМ 101-500/100 | 1 | 100 |  | 100 |  | 3.539 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
50 | ОСНТ "Звездочка" | ТП-365/100 | 1 | 100 |  | 100 | 0.5 | 9.064 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
51 | ДНТ "Селекционер" | ЧМ-101-736/160 | 1 | 160 |  | 160 |  | 8.311 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
52 | СТ "Зубр" ч/р физ лицо Боль Ж.В. | К1-175 | 1 | 30 |  | 30 |  | 1.535 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
53 | ДНТ "Весна" | ТП-304/400 | 1 | 400 |  | 170 | 0.2 | 16.024 |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
54 | ДНТ "Импульс" | ЧМ-101-744/160 | 1 | 160 |  | 100 | 0.7 | 9.62 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
55 | ДНТ Лесная Поляна | ЧМ-101-739/60 | 1 | 60 |  | 120 | 2.5 | 5.35 |  |  |  |  | 1 | 0 | 10
Стародеревянковская
56 | ст.Стародеревян-ковская, ул.Раздольная 19А | ТП №11 | 2 | 400 | 160 | 0 | 1.52 | 4.274 |  |  |  |  | 0 | 1 | 6
57 | ст.Стародеревя-нковская, ул.Кирова 5 | ТП №12 | 2 | 250 | 160 |  | 1.52 | 4.291 |  |  |  |  | 0 | 1 | 6
Красноармейский район, ст.Марьянская
58 | ст.Марьянская, Красноармейский район | ЗТП М-11-176п | 1 | 630 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 10
59 |  | КТП М-11-841п | 1 | 400 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 10
60 |  | ТП М-11-447п | 2 | 250 | 250 | 0 | [6 empty] | 0 | 1 | 10
61 |  | КТП М-11-840п | 1 | 630 |  | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 10
Лычко И.С.